**ОБЪЕМ**

**работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома находящихся в управлении МУП «Узуновская УК» на 2012год .**

**с.Глубокое д.37**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Виды работ (услуг)** | **Ед.изм.** | **Кол-во** |  |
| **1** | **Ремонт скамеек** | **шт** | **2** |  |
| **2**  | **Покраска лавочек ,дверей** | **М2** | **56** |  |
| **3** | **Установка батареи в подъезде** | **шт** | **1** |  |
| **4** | **Установка дверных блоков** | **Шт.** | **1** |  |
| **5** | **Ремонт Х/В** | **м** | **5** |  |
| **6** | **Ремонт козырьков** | **шт** | **3** |  |

**с.Глубокое д.11**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт ГВС в подвале** | **м** | **4** |  |
| **2**  | **Ремонт мягкой кровли** | **М2** | **230** |  |
| **3** | **Замена стояка канализации** | **М.** | **3** |  |
| **4** | **Ремонт парапета** | **м** | **5** |  |
| **5** | **Ремонт мягкой кровли** | **М2** | **20** |  |
| **6** | **Покраска лавочек ,дверей** | **М2** | **48** |  |
| **7** | **Замена кранов Х/В,ГВС** | **шт** | **3** |  |
| **8** | **Ремонт стояка Х/В** | **м** | **3** |  |
| **9** |  |  |  |  |

**с.Глубокое д.12**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт Х/в в подвале** | **м** | **17** |  |
| **2**  | **Замена стояков канализации** | **м** | **4** |  |
| **3** | **Замена входных кранов** | **шт** | **3** |  |
| **4** | **Покраска лавочек.дверей** | **М2** | **58** |  |
| **5** | **Побелка цоколя** | **М2** | **122,6** |  |
| **6** | **Устройство кирпичных тумб под канализацию** | **м** | **50** |  |
| **7** | **Герматизация температурных швов** | **п/м** | **69** |  |
| **8** | **Устройство люков слуховых** | **шт** | **3** |  |
| **9**  | **Ремонт двери** | **шт** | **2** |  |

**С.Глубокое д.13**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт Х/в в подвале** | **М** | **36** |  |
| **2**  | **Покраска дверей** | **М2** | **32** |  |
| **3** | **Побелка цоколя** | **М2** | **91,7** |  |
| **4** | **Замена кранов на стоякахХ/В,ГВС** | **шт** | **5** |  |
| **5** | **Санитарная обработка подвалов** | **М2** | **311** |  |
| **6** | **Ремонт двери** | **шт** | **1** |  |
| **7** | **Чеканка труб канализации** | **М.** | **32** |  |

**С.Глубокое д.20**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Покраска лавочек.дверей** | **М2** | **17,6** |  |
| **2**  | **Установка входных дверей** | **шт** | **4** |  |
| **3** | **Покраска дверей** | **М2** | **25** |  |

**С.Глубокое д.36**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт мягкой кровли** | **М2** | **10** |  |
| **2**  | **Ремонт скамеек** | **шт** | **2** |  |
| **3** | **Покраска лавочек.дверей** | **М2** | **48** |  |
| **4** | **Ремонт подъездов, штукатурка,покраск,побелка** | **м2** | **389** |  |
| **5** | **Ремонт двери** | **шт** | **2** |  |

**с.Крутое д.2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт двери,уст.ручек** | **шт** | **2** |  |
| **2**  | **Утепление системы отопления, уст-во коробов**  | **м** | **50** |  |
| **3** | **Ремонт входной площадки полов** | **М2** | **11** |  |
| **4** | **Ремонт шиферной кровли** | **М2** | **1,8** |  |
| **5** | **Побелка цоколя** | **М2** | **43** |  |
| **6** | **Утепление труб энергофлексом** | **м** | **46** |  |
| **7** | **Ремонт и устройство отмостки** | **М2** | **71** |  |
| **8** | **Утепление труб Х/В в подвале** | **м** | **36** |  |
| **9**  | **Покраска полов в тамбуре** | **М2** | **17,4** |  |

**с.Крутое д.4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Изготовление лавочек и покраска** | **Шт/м2** | **1/2** |  |
| **2**  | **Побелка цоколя** | **М2** | **43** |  |
| **3** | **Ремонт слуховых окон,кирпичная кладка** | **шт** | **1** |  |
| **4** | **Замена кранов ХВС** | **шт** | **2** |  |
| **5** | **Окрашивание дверей** | **М2** | **11,9** |  |
| **6** | **Изгот.крышки слухового окна** | **шт** | **2** |  |
| **7** | **Ремонт дверей** | **шт** | **1** |  |
| **8** | **Ремонт козырьков** | **шт** | **3** |  |
| **9** | **Штукатурка стен-фасад** | **М2** | **18** |  |

**с.Крутое д.6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Установка пружины дверной** | **шт** | **3** |  |
| **2**  | **Побелка цоколя** | **М2** | **43** |  |
| **3** | **Ремонт слуховых окон** | **Шт/м2** | **3/6** |  |
| **4** | **Ремонт и покраска вентшахт** | **шт** | **3** |  |
| **5** | **Ремонт дверей** | **шт** | **2** |  |
| **6** | **Покраска лавочек** | **М2** | **6** |  |
| **7** | **Ремонт стояков отопления,смена кранов** | **м/шт** | **1/2** |  |

**с.Крутое д.7**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Изготовление и покраска лавочек** | **Шт/М2** | **2/6** |  |
| **2**  | **Побелка цоколя** | М2 | 40 |  |
| **3** | **Ремонт подъздов,штукатурка,побелка,покраска** | **М2** | **377** |  |
| **4** | **Замена дверных блоков** | **шт** | **2** |  |
| **5** | **Замена кранов на стояках ГВС** | шт | 2 |  |

**с.Крутое д.8**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт входных дверей,устновка пружин,ручек** | **шт** | **6** |  |
| **2**  | **Побелка цоколя** | **М2** | **46** |  |
| **3** | **Ремонт входных площадок** | **М2** | **8** |  |
| **4** | **Смена кранов отопления в подвале** | **шт** | **3** |  |
| **5** | **Ремонт козырьков** | **шт** | **1** |  |
| **6** | **Замена стояка отопления** | **М** | **2** |  |
| **7** | **Покраска лавочек** | **М2** | **6** |  |

**с.Крутое д.12**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Побелка цоколя** | **М2** | **40** |  |
| **2** | **Ремонт шиферной кровли** | **М2** | **3,6** |  |
| **3** | **Ремонт отопления.замена кранов****на чердаке** | **шт** | **2** |  |
| **4** | **Ремонт входных ступенй** | **шт** | **4** |  |
| **5** | **Замена кранов на стояках** | **шт** | **2** |  |
| **6** | **Покраска дверей** | **М2** | **4** |  |
| **7** | **Ремонт системы отопления** | **п/м** | **3,2** |  |
| **8** | **Замена кранов отпления** | **шт** | **4** |  |

**с.Крутое д.15**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт и окраска дверей** | **М2** | **12,6** |  |
| **2** | **Побелка цоколя** | **М2** | **43** |  |
| **3** | **Ремонт эл.освещения в подъезде, замена светильников** | **п/м** | **68** |  |
| **4** | **Смена стояков Х/В** | **п/м** | **15** |  |
| **5** | **Покраска стен в подъезде** | **М2** | **2** |  |
| **6** | **Замена пружины дверной, ремонт двери** | **шт** | **3** |  |
| **7** | **Замена кранов отопления** | **шт** | **3** |  |
| **8** | **Ремонт эл.щитовой** | **шт** | **1** |  |

**с.Крутое д.19**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт шиферной кровли** | **М2** | **19,6** |  |
| **2** | **Ремонт эл.щитовой в подвале** | **шт** | **1** |  |
| **3** | **Побелка цоколя** | **М2** | **40** |  |
| **4** | **Изготовление оконного блока** | **шт** | **1** |  |
| **5** | **Ремонт полов в подвале, покраска** | **М2** | **6,8** |  |
| **6** | **Ремонт освещения в подъезде** | **п/м** | **52** |  |
| **7** | **Ремонт полов в подъезде, стяжка** | **М2** | **9м2** |  |
| **8** | **Ремонт, покраска двери** | **М2** | **16,6** |  |
| **9** | **Остекление ,замена битого стекла** | **М2** | **6,8** |  |

**с.Крутое д.22**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Побелка цоколя** | **М2** | **57** |  |
| **2** | **Замена кранов Х/В в подвале,ГВС** | **шт** | **2** |  |
| **3** | **Ремонт шиферной кровли** | **М2** | **1,7** |  |
| **4** | **Ремонт стояка ГВС** | **п/м** | **3** |  |
| **5** | **Покраска дверей** | **М2** | **22,5** |  |

**с.Крутое д.25**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Устройство отмостки** | **М2** | **120** |  |
| **2** | **Смена запорной арматуры отопления.кран КШ** | **шт** | **2** |  |
| **3** | **Замена стояка канализации** | **п/м** | **3** |  |
| **4** | **Замена дверей** | **шт** | **3** |  |
| **5** | **Окраска балконов** | **М2** | **84** |  |
| **6** | **Покраска цоколя** | **М2** | **100** |  |
| **7** | **Ремонт стояков ГВС ,замена кранов** | **п/м-шт** | **2/3** |  |
| **8** | **Покраска дверей** | **М2** | **17,6** |  |

**с.Крутое д.42**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт стояков в подвалеГВС** | **п/м** | **9** |  |
| **2** | **Побелка цоколя** | **М2** | **57** |  |
| **3** | **Покраска лавочек** | **М2** | **4** |  |
| **4** | **покраска дверей подвальных, подъездных** | **М2** | **20,2** |  |
| **5** | **Ремонт кровли** | **М2** | **3м2** |  |
| **6** | **Ремонт дверей** | **шт** | **3** |  |

**с.Петрово д.1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Замена кранов в подвале Х/В,ГВС** | **шт** | **6** |  |
| **2** | **Ремонт цоколя, покраска** | **М2** | **97** |  |
| **3** | **Покраска дверей и лавочек** | **М2** | **14** |  |
| **4** | **Замена труб ХВС** | **п/м** | **2** |  |
| **5** | **Остекление оконного проема** | **М2** | **2** |  |
| **6** | **Замена стояков канализации** | **п/м** | **6** |  |
| **7** | **Ремонт козырьков,оцин.жел** | **шт** | **2** |  |
| **8** | **Ремонт слуховых окон на крыше** | **шт** | **2** |  |
| **9** | **Покраска техн.узлов.в подвале** | **М2** | **3** |  |

**с.Петрово д.2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт стояка Х/В** | **п/м** | **0,3** |  |
| **2** | **Ремонт цоколя, покраска** | **М2** | **97** |  |
| **3** | **Покраска дверей и лавочек** | **М2** | **14** |  |
| **4** | **Замена кранов Х/В,ГВС** | **шт** | **4** |  |
| **5** | **Замена стояка канализации** | **п/м** | **2** |  |
| **6** | **Покраска балкона** | **М2** | **2** |  |
| **7** | **Покраска техн.узлов в подвале** | **М2** | **3** |  |

**с.Петрово д.3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт цоколя, покраска** | **М2** | **97** |  |
| **2** | **Покраска дверей и лавочек** | **М2** | **15** |  |
| **3** | **Ремонт ступенек при входе** | **шт** | **2** |  |
| **4** | **Замена стояка канализации** | **п/м** | **3** |  |
| **5** | **Покраска техн.узлов в подвале** | **М2** | **3** |  |
| **6** | **Ремонт балконных плит** | **шт** | **2** |  |

**с.Петрово д.4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Замена кранов отопления** | **шт** | **3** |  |
| **2** | **Побелка цоколя** | **М2** | **121** |  |
| **3** | **Замена труб ХВС** | **п/м** | **4,2** |  |
| **4** | **Изгот.ограждения, покраска лавочек** | **п/м** | **26** |  |
| **5** | **Замена труб канализации** | **м** | **18** |  |
| **6** | **Замена труб и кранов Х/В,ГВС** | **шт** | **7** |  |
| **7** | **Ремонт мягкой кровли** | **М2** | **30** |  |
| **8** | **Покраска дверей** | **М2** | **11** |  |

**с.Петрово д.5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Побелка цоколя** | **М2** | **121** |  |
| **2** | **Замена входных кранов** | **шт** | **2** |  |
| **3** | **Покраска лавочек.** | **М2** | **9** |  |
| **4** | **Ремонт двери (выход на крышу)** | **шт** | **1** |  |
| **5** | **Замена кранов ГВС** | **шт** | **2** |  |
| **6** | **Рем.подъезда.побелка, шпакл.** | **М2** | **27** |  |
| **7** | **Покраска дверей** | **М2** | **35,8** |  |
| **8** | **Покраска сан.узлов в подвале** | **М2** | **4** |  |
| **9** | **Замена труб ХВС** | **п/м** | **6** |  |
| **10** | **Замена стояка канализации** | **п/м** | **4** |  |

**с.Петрово д.6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт дверей,остекление** | **М2** | **2** |  |
| **2** | **Покраска цоколя** | **М2** | **43** |  |
| **3** | **Покраска лавочек.** | **М2** | **24** |  |
| **4** | **Ремонт ступеней** | **шт** | **2** |  |
| **5** | **Установка дверей** | **шт** | **4** |  |
| **6** | **Замена эл.проводки в подвале** | **п/м** | **30** |  |
| **7** | **замена кранов отопления, ХВС,ГВС** | **шт** | **9** |  |
| **8** | **Покраска дверей** | **М2** | **24** |  |
| **9** | **Замена труб отопления** | **п/м** | **2** |  |

**с.Петрово д.7**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт входных дверей** | **М2** | **2** |  |
| **2** | **Побелка цоколя** | **М2** | **81** |  |
| **3** | **Покраска дверей, лавочек.** | **М2** | **31** |  |
| **4** | **Ремонт ступеней.площадки** | **шт** | **2** |  |
| **5** | **Устройство отмостки** | **М2** | **86** |  |
| **6** | **Ремонт мягкой кровли** | **М2** | **90** |  |
| **7** | **Изготовление и покраска слуховых окон** | **шт** | **2** |  |
| **8**  | **Замена кранов на стоякахХ/В,ГВС** | **шт** | **7** |  |
| **9** | **Замена труб канализации** | **п/м** | **10** |  |

**с.Петрово д.8**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Замена стояка,кранов Х/В** | **шт** | **8** |  |
| **2** | **Побелка цоколя** | **М2** | **121** |  |
| **3** | **Изготовление лавочек** | **шт** | **2** |  |
| **4** | **Установка дверей** | **шт** | **6** |  |
| **5** | **Устройство освещения перед под.** | **п/м** | **20** |  |
| **6**  | **Покраска лавочек** | **М2** | **2,2** |  |
| **7** | **Покраска дверей** | **М2** | **24** |  |
| **8** | **Замена труб канализации** | **п/м** | **8** |  |

**с.Петрово д.9**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Побелка цоколя** | **М2** | **106** |  |
| **3** | **Покраска лавочек.** | **М2** | **8** |  |
| **4** | **Замена стояков канализации** | **п/м** | **12** |  |
| **5** | **Остекление оконного проема** | **М2** | **2** |  |
| **6** | **Замена труб ГВС** | **п/м** | **6** |  |
| **7** | **Ремонт мягкой кровли** | **М2** | **20** |  |
| **8** | **Замена входных кранов** | **шт** | **6** |  |
| **9** | **Покраска сан.тех.узлов в подвале** | **М2** | **3** |  |

**с.Петрово д.10**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Побелка цоколя** | **М2** | **121** |  |
| **2** | **Изготовление лавочки** | **шт** | **1** |  |
| **3** | **Замена кранов Х/В** | **шт** | **3** |  |
| **4** | **Ремонт мягкой кровли** | **М2** | **5** |  |
| **5** | **Устройство освещ.перед подъездом** | **п/м** | **15** |  |
| **6** | **Покраска лавочек** | **М2** | **2,2** |  |
| **7** | **Замена труб канализации** | **п/м** | **4** |  |

**с.Петрово д.11**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Покраска цоколя** | **М2** | **40** |  |
| **2** | **Покраска дверей** | **М2** | **14** |  |
| **3** | **Замена эл.проводки.выкл,** | **п/м** | **25** |  |
| **4** | **Покраска лавочек** | **М2** | **3,6** |  |
| **5** | **Покраска сант. оборуд в подвале** | **М2** | **3** |  |

**д.Кузьминка д1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Замена кранов входных /Х/В,ГВС** | **шт** | **11** |  |
| **2** | **Остекление окон** | **М2** | **3** |  |
| **3** | **Ремонт перил в подъезде,сварные** | **шт** | **8** |  |
| **4** | **Замена труб ХВС** | **п/м** | **6** |  |
| **5** | **Покраска дверей. лавочек.** | **М2** | **44** |  |
| **6** | **Покраска сан.тех.обор.в подвале** | **М2** | **5** |  |
| **7** | **Замена труб канализации** | **п/м** | **5** |  |
| **8** | **Замена труб ХВС** | **п/м** | **10** |  |

**с.Новоклемово д.17**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт входных дверей** | **шт** | **4** |  |
| **2** | **Ремонт входной двери на крышу** | **шт** | **1** |  |
| **3** | **Ремонт мягкой кровли** | **М2** | **40** |  |
| **4** | **Побелка цоколя** | **М2** | **195** |  |
| **5** | **Покраска балконов** | **М2** | **72** |  |
| **6** | **Смена канализационного стояка.** | **п/м** | **4** |  |
| **7** | **Смена канализационных труб** | **п/м** | **2,1** |  |
| **8** | **Заделка межпанельных швов** | **п/м** | **5** |  |
| **9** | **Ремонт ливневки** | **шт** | **2** |  |
| **10** | **Замена труб ХВС** | **п/м** | **7** |  |
| **11** | **Замена проводки к подъезду** | **п/м** | **20** |  |

**с.Новоклемово д.18**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Смена стояков Х/В** | **п/м** | **10** |  |
| **2** | **Ремонт козырьков-элабитом** | **шт** | **2** |  |
| **3** | **Побелка цоколя** | **М2** | **120** |  |
| **4** | **Установка двери** | **шт** | **1** |  |
| **5** | **Замена труб водопровода** | **п/м** | **82** |  |
| **6** | **Ремонт кровли у вытяжек** | **М2** | **2** |  |
| **7** | **Снена кранов шаровых** | **шт** | **15** |  |
| **8** | **Покраска двери** | **М2** | **10,8** |  |
| **9** | **Замена трансформаторов** | **шт** | **2** |  |

**с.Новоклемово д.19**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт козырьков-элабитом** | **шт** | **2** |  |
| **2** | **Побелка цоколя** | **М2** | **120** |  |
| **3** | **Установка двери** | **шт** | **1** |  |
| **4** | **Ремонт кровли** | **М2** | **28** |  |
| **5** | **Смена водопроводных труб** | **п/м** | **63** |  |
| **6** | **Смена кранов шаровых ХВС** | **шт** | **12** |  |
| **7** | **Покраска двери** | **М2** | **10,5** |  |
| **8** | **Смена эл.провода** | **п/м** | **6** |  |
| **9** | **Смена трансформаторов** | **шт** | **2** |  |

**с.Новоклемово д.20**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт кровли шиферной** | **М2** | **6,5** |  |
| **2** | **Побелка цоколя** | **М2** | **93,8** |  |
| **3** | **Ремонт балкона** | **шт** | **1** |  |
| **4** | **Ремонт скамейки** | **шт** | **2** |  |
| **5** | **Смена стояков канализации** | **п/м** | **10** |  |
| **6** | **Штукатурка цоколя** | **М2** | **60** |  |
| **7** | **Ремонт вытяжек** | **шт** | **2** |  |

**с.Новоклемово д.21**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт кровли шиферной** | **М2** | **7** |  |
| **2** | **Побелка цоколя** | **М2** | **93,8** |  |
| **3** | **Смена крана шарового** | **шт** | **2** |  |
| **4** | **Ремонт вытяжек** | **шт** | **2** |  |

**с.Новоклемово д.22**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт мягкой кровли** | **М2** | **5** |  |
| **2** | **Смена труб канализации** | **п/м** | **21** |  |
| **3** | **Покраска входных дверей** | **М32** | **45,4** |  |
| **4** | **Смена кранов Х/В,ГВС** | **шт** | **7** |  |
| **5** | **Герметизация температурных швов** | **п/м** | **38** |  |
| **6** | **Смена труб водопровода** | **п/м** | **2** |  |

**с.Новоклемово д.23**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт мягкой кровли** | **М2** | **30** |  |
| **2** | **Ремонт козырька** | **шт** | **1** |  |
| **3** | **Устройство отмостки** | **М2** | **102,2** |  |
| **4** | **Ремонт подъезда,штукатурка.побелка,покраска** | **М2** | **260** |  |
| **5** | **Покраска фасада вокруг входных дверей** | **М2** | **50** |  |
| **6** | **Смена труб водопровода** | **п/м** | **1,5** |  |

**с.Новоклемово д.24**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Замена стояка Х/Вв подвале** | **п/м** | **3** |  |
| **2** | **Ремонт козырьков** | **шт** | **3** |  |
| **3** | **Побелка цоколя** | **М2** | **124** |  |
| **4** | **Установка дверного блока** | **шт** | **2** |  |
| **5** | **Остекление оконного блока** | **М2** | **10,8** |  |
| **6** | **Смена труб канализации** | **п/м** | **12** |  |
| **7** | **Покраска дверей** | **М2** | **22,5** |  |
| **8** | **Смена кранов ХВС** | **шт** | **3** |  |
| **9** | **Ремонт кровли** | **М2** | **2** |  |

**с.Новоклемово д.26**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Смена двери**  | **шт** | **1** |  |
| **2** | **Ремонт подъезда.штукатурка,побелка.покраска** | **М2** | **260** |  |
| **3** | **Устройство отмостки** | **М2** | **81,6** |  |
| **4** | **Замена труб ХВС** | **п/м** | **10** |  |
| **5** | **Покраска скамеек** | **шт** | **3** |  |
| **6** | **Смена кранов Х/В** | **шт** | **2** |  |
| **7** | **Смена труб канлизации** | **п/м** | **6** |  |
| **8** | **Смена трансформатора** | **шт** | **1** |  |
| **9** | **Побелка цоколя** | **М2** | **121** |  |

**с.Новоклемово д.27**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Смена труб канализации** | **п/м** | **6** |  |
| **2** | **Побелка цоколя** | **М2** | **96** |  |
| **3** | **Покраска дверей** | **М2** | **25** |  |
| **4** | **Замена ,кранов** | **шт** | **2** |  |
| **5** | **Остекление оконного блока** | **М2** | **1,2** |  |
| **6** | **Смена труб ХВС** | **п/м** | **2,5** |  |
| **7** | **Смена эл.проводки** | **п/м** | **2** |  |

**с.Новоклемово д.63**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт мягкой кровли** | **М2** | **30м2** |  |
| **2** | **Ремонт отмостки** | **М2** | **6** |  |
| **3** | **Устройство кровли –вход в подвал** | **М2** | **4** |  |
| **4** | **Смена эл.проводки в подвле** | **п/м** | **50** |  |
| **5** | **Смена трансформаторов** | **шт** | **2** |  |
| **6** | **Смена кранов входных ХВС,КШ** | **шт** | **3** |  |
| **7** | **Утепление водопровода** | **п/м** | **6** |  |
| **8** | **Ремонт межпанельных швов** | **п/м** | **10** |  |

**с.Клемово д.55**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт вытяжной трубы** | **М2** | **2** |  |
| **2** | **Устройство подоконной доски .покраска** | **М2** | **0,7** |  |

**с.Клемово д.61**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт оконных блоков** | **шт** | **1** |  |
| **2** | **Устройство подоконной доски. покраска** | **М2** | **0,7** |  |

**д.Лошотовод.13**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт шиферной кровли**  | **М2** | **12,8** |  |
| **2** | **Ремонт козырька** | **шт** | **1** |  |

**с.Узуново,мкр.Северный, д.1А**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Замена канализационного стояка** | **п/м** | **4** |  |
| **2** | **Ремонт шиферной кровли** | **М2** | **21,6** |  |
| **3** | **Ремонт двери**  | **шт** | **1** |  |
| **4** | **Замена кранов** | **шт** | **1** |  |

**с.Узуново,мкр.Северный, д.1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт входной площадки** | **М2** | **4** |  |
| **2** | **Ремонт и покраска двери** | **М2** | **5,2** |  |
| **3** | **Монтаж заземления** | **п/м20** |  |  |

**с.Узуново,мкр.Северный, д.2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Замена входных крановХ/В** | **шт** | **2** |  |
| **2** | **Замена входных кранов отопления** | **шт** | **2** |  |
| **3** | **Ремонт мягкой кровли** | **М2** | **44** |  |
| **4** | **Ремонт дверей** | **шт** | **2** |  |

**с.Узуново,мкр.Северный, д.3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Остекление оконного блока** | **М2** | **2** |  |
| **2** | **Дезинсекция подвала** | **М2** | **120** |  |
| **3** | **Замена труб канализации** | **п/м** | **2** |  |
| **4** | **Покраска балконов** | **М2** | **107** |  |
| **5** | **Замена кранов на ГВС** | **шт** | **9** |  |
| **6** | **Замена труб отопления** | **п/м** | **8** |  |

**с.Узуново,мкр.Северный, д.4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт мягкой кровли** | **М2** | **80** |  |
| **2** | **Замена кранов на стояках Х/В,ГВС** | **шт** | **26** |  |
| **3** | **Покраска балконов** | **М2** | **107** |  |
| **4** | **Остекление оконных рам** | **М2** | **2** |  |
| **5** | **Замена стояков канализации** | **п/м** | **4** |  |
| **6** | **Заделка межпанельных швов** | **п/м** | **10** |  |
| **7** | **Ремонт козырьков** | **шт** | **3** |  |

**с.Узуново,мкр.Северный, д.5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт входных дверей** | **шт** | **2** |  |
| **2** | **Замена крана ХВС** | **шт** | **1** |  |
| **3** | **Покраска балконов** | **М2** | **80** |  |
| **4** | **Изготовление скамейки** | **шт** | **1** |  |
| **5** | **Ремонт входной площадки** | **М2** | **4** |  |
| **6** | **Ремонт кровли козырьков** | **шт** | **3** |  |
| **7** | **Ремонт мягкой кровли** | **М2** | **68** |  |
| **8** | **Покраска скамейки** | **М2** | **2** |  |

**с.Узуново,мкр.Северный, д.5А**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт входных дверей** | **шт** | **2** |  |

**с.Узуново,мкр.Северный, д.6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт входной площадки** | **шт** | **1** |  |
| **2** | **Ремонт мягкой кровли** | **М2** | **50** |  |
| **3** | **Замена труб канализации в подвале** | **п/м** | **8** |  |
| **3** | **Покраска балконов** | **М2** | **70** |  |
| **4** | **Ремонт кровли козырьков,элабитом** | **шт** | **3** |  |
| **5** | **Замена стояка канализации** | **п/м** | **2** |  |

**с.Узуново,мкр.Северный, д.7**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Замена входных кранов Х/В,ГВС** | **шт** | **6** |  |
| **2** | **Изготовление и покраска скамеек** | **шт** | **1** |  |
| **3** | **Замена труб канализации** | **п/м** | **4** |  |
| **3** | **Герметизация температурных швов** | **П/м** | **160** |  |
| **4** | **Ремонт мягкой кровли** | **М2** | **26** |  |
| **5** | **Ремонт дверей** | **шт** | **1** |  |

**с.Узуново,мкр.Северный, д.7А**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт мягкой кровли** | **М2** | **460** |  |
| **2** | **Ремонт полов в подвале** | **М2** |  |  |
| **3** | **Ремонт дверей** | **шт** | **3** |  |
| **3** | **Ремонт кровли козырьков** | **шт** | **3** |  |
| **4** | **Покраска дверей** | **М2** | **6** |  |
| **5** | **Замена входных крановХ/В,ГВС** | **шт** | **3** |  |

**с.Узуново,мкр.Северный, д.8**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Изготовление скамейки** | **шт** | **1** |  |
| **2** | **Ремонт мягкой кровли** | **М2** | **69** |  |
| **3** | **Покраска балконов** | **М2** | **71** |  |
| **3** | **Покраска скамеек** | **шт** | **3** |  |
| **4** | **Замена труб канализации** | **п/м** | **2** |  |
| **5** | **Замена входных крановХ/В,ГВС** | **шт** | **15** |  |
| **6** | **Герметизация температурных швов** | **п/м** | **21** |  |
| **7** | **Ремонт кровли козырьков** | **шт** | **3** |  |

**с.Узуново,мкр.Северный, д.9**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Остекление подъездных окон** | **М2** | **2** |  |
| **2** | **Покраска балконов** | **М2** | **72** |  |
| **3** | **Замена кранов на стояках ГВС** | **шт** | **7** |  |
| **4** | **Герметизация температурных швов** | **п/м** | **28** |  |
| **5** | **Ремонт мягкой кровли** | **М2** | **31** |  |
| **6** | **Смена разбитого стекла** | **М2** | **2,7** |  |
| **7** | **Замена эл.проводки** | **п/м** | **15** |  |

**с.Узуново,мкр.Северный, д.10**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт подъездов,штукатурка,побелка,покраска** | **М2** | **281** |  |
| **2** | **Покраска балконов** | **М2** | **78** |  |
| **3** | **Замена кранов на стояках ГВС,ХВС** | **шт** | **2** |  |
| **4** | **Герметизация температурных швов** | **п/м** | **50** |  |
| **5** | **Ремонт канализации в подвале** | **п/м** | **6** |  |
| **6** | **Покраска скамеек** | **М2** | **6** |  |

**с.Узуново,мкр.Северный, д.11**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Герметизация температурных швов** | **п/м** | **85** |  |
| **2** | **Покраска балконов** | **М2** | **90** |  |
| **3** | **Ремонт мягкой кровли** | **М2** | **54** |  |
| **4** | **Замена входных кранов на ХВС,ГВС** | **шт** | **14** |  |
| **5** | **Удлинение ливневки** | **м** | **5** |  |
| **6** | **Замена светильников** | **шт** | **1** |  |

**с.Узуново,мкр.Северный, д.12**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Устройство фундамента стен** | **М3** | **1** |  |
| **2** | **Замена кранов на стояках отопления** | **шт** | **4** |  |
| **3** | **Ремонт полов** | **М2** | **3** |  |
| **4** | **Замена светильника** | **Шт** | **1** |  |

**с.Узуново, ул.Почтовая д.4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт шиферной кровли** | **М2** | **2** |  |
| **2** | **Замена кранов на стояках Х/В,ГВС** | **шт** | **27** |  |
| **3** | **Ремонт ступеней** | **шт** | **2** |  |
| **4** | **Ремонт козырьков** | **шт** | **3** |  |
| **5** | **Остекление оконных блоков** | **М2** | **2,8** |  |
| **6** | **Утепление кровли** | **п/м** | **10** |  |

**с.Узуново, ул.Почтовая д.5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Устройство входных дверей** | **шт** | **5** |  |
| **2** | **Ремонт ступеней** | **шт** | **4** |  |
| **3** | **Устройство отмостки** | **М2** | **98** |  |
| **4** | **Ремонт козырьков** | **шт** | **3** |  |
| **5** | **Ремонт подъездов,штукатурка,побелка,покраска** | **М2** | **248** |  |

**с.Узуново, ул.Почтовая д.6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт входных дверей** | **шт** | **2** |  |
| **2** | **Ремонт ступеней** | **шт** | **4** |  |
| **3** | **Ремонт козырьков** | **шт** | **3** |  |
| **4** | **Остекление оконных блоков** | **М2** | **1** |  |
| **5** | **Ремонт слуховых окон** | **шт** | **1** |  |
| **6** | **Замена кранов на стояках ГВС** | **шт** | **2** |  |
| **7** | **Устанановка сетки на вытяжки** | **шт** | **3** |  |

**с.Узуново, ул.Почтовая д.9А**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт и покраска скамеек** | **шт** | **2** |  |
| **2** | **Замена кранов на стояках ГВС** | **шт** | **17** |  |
| **3** | **Ремонт мягкой кровли** | **М2** | **28** |  |
| **4** | **Остекление оконных блоков** | **М2** | **4,1** |  |
| **5** | **Ремонт дверей** | **шт** | **2** |  |
| **6** | **Ремонт отмостки** | **М2** | **2,5** |  |
| **7** | **Замена кранов отопления** | **шт** | **4** |  |

**с.Узуново, ул.Почтовая д.11А**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт подъездных дверей** | **шт** | **2** |  |
| **2** | **Замена кранов на стояках ГВС** | **шт** | **5** |  |
| **3** | **Ремонт мягкой кровли** | **М2** | **9** |  |
| **4** | **Ремонт отмостки** | **М2** | **2,5** |  |

**с.Узуново, ул.Почтовая д.ЭЧК**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт штукатурки стен, покраска** | **М2** | **99** |  |
| **2** | **Ремонт стояка отопления** | **п/м** | **3** |  |
| **3** | **Покраска двери** | **М2** | **4** |  |
| **4** | **Установка двери** | **шт** | **1** |  |

**с.Мягкое д.11**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт балкона** | **шт** | **1** |  |
| **2** | **Замена стояков канализации** | **п/м** | **2** |  |
| **3** | **Утепление труб Х/В** | **п/м** | **10** |  |
| **4** | **Устройство люка** | **шт** | **1** |  |
| **5** | **Замена входных кранов ХВС** | **шт** | **4** |  |

**с.Мягкое д.12**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт оконных и дверных блоков** | **шт** | **6** |  |
| **2** | **Утепление труб Х/В** | **п/м** | **10** |  |
| **3** | **Замена труб канализации** | **п/м** | **6** |  |
| **4** | **Смена дверей,устройство дв.коробки** | **шт** | **3** |  |
| **5** | **Зсмена стояка ХВС** | **п/м** | **3** |  |

**с.Мягкое д.22**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт стояка ХВС** | **п/м** | **3** |  |
| **2** | **Установка батарей в подъезде** | **м** | **47** |  |
| **3** | **Замена труб ГВС** | **п/м** | **11** |  |
| **4** | **Ремонт мягкой кровли** | **М2** | **64** |  |
| **5** | **Герметизация температурных швов** | **п/м** | **32** |  |
| **6** | **Замена труб отопления** | **п/м** | **15** |  |
| **7** | **Замена стояка канализации** | **п/м** | **4** |  |

**с.Мягкое д.23**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт козырьков** | **шт** | **2** |  |
| **2** | **Установка батарей в подъезде** | **п/м** | **17** |  |
| **3** | **Замена входных крановГВС.отопл** | **шт** | **8** |  |
| **4** | **Ремонт дверей** | **шт** | **1** |  |
| **5** | **Герметизация температурных швов** | **п/м** | **17** |  |

**с.Мягкое д.24**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Замена входных кранов ГВС, Х/В,от.** | **шт** | **20** |  |
| **2** | **Ремонт входной площадки** | **М2** | **5** |  |
| **3** | **Герметизация температурных швов** | **п/м** | **58** |  |
| **4** | **Ремонт мягкой кровли** | **М2** | **44** |  |
| **5** | **Замена стояка канализации** | **п/м** | **4** |  |

**с.Узуново,мкр.Южный д.1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Замена труб ХВС** | **п/м** | **38** |  |
| **2** | **Побелка цоколя** | **М2** | **184** |  |
| **3** | **Замена входного крана ГВС** | **шт** | **1** |  |

**с.Узуново,мкр.Южный д.2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт дверей ,установка пружин** | **шт** | **2** |  |
| **2** | **Изготовление люка , вход в подвал** | **шт** | **1** |  |
| **3** | **Побелка цоколя** | **М2** | **107**  |  |
| **4** | **Утепление труб на чердаке** | **п/м** | **10** |  |
| **5** | **ремонт стояка отопления** | **п/м** | **3** |  |
| **6** | **Ремонт кровли** | **М2** | **36** |  |

**с.Узуново,мкр.Южный д.3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт дверей ,установка пружин** | **шт** | **2** |  |
| **2** | **Ремонт пола, стен** | **М2** | **13** |  |
| **3** | **Покраска дверей** | **М2** | **9** |  |
| **4** | **Устройство отмостки** | **М2** | **80** |  |
| **5** | **Штукатурка, покраска фасада** | **М2** | **107** |  |
| **6** | **Остекление дверных блоков** | **М2** | **0,5** |  |
| **7** | **Смена битого стекла** | **М2** | **2** |  |
| **8** | **Замена труб отопления** | **п/м** | **15** |  |
| **9** | **Замена кранов шаровых** | **шт** | **4** |  |

**с.Узуново,мкр.Южный д.4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Утепление труб на чердаке** | **п/м** | **10** |  |
| **2** | **ремонт фундамента** | **М3** | **2** |  |
| **3** | **Замена канализационного стояка** | **п/м** | **5** |  |
| **4** | **Ремонт шиферной кровли** | **М2** | **9,8** |  |
| **5** | **Устройство отмостки** | **М2** | **112** |  |
| **6** | **Покраска цоколя** | **М2** | **107** |  |
| **7** | **Остекление оконных рам** | **М2** | **4,2** |  |

**с.Узуново,мкр.Южный д.5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Покраска пола**  | **М2** | **121** |  |
| **2** | **Остекление слуховых окон** | **М2** | **4,1** |  |
| **3** | **Замена канализационного стояка** | **п/м** | **2** |  |
| **4** | **Замена кранов ХВС,ГВС** | **шт** | **5** |  |
| **5** | **Остекление оконных блоков** | **М2** | **4,1** |  |

**с.Узуново,мкр.Южный д.6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Замена труб отопления,ХВС,ГВС** | **п/м** | **24** |  |
| **2** | **Замена стояка канлизации** | **п/м** | **4** |  |
| **3** | **Покраска дверей** | **М2** | **12** |  |
| **4** | **Устройство отмостки** | **М2** | **112** |  |
| **5** | **Устройство деревянной перегородки** | **М2** | **2** |  |
| **6** | **Замена входных кранов** | **шт** | **3** |  |
| **7** | **Замена эл.проводки в подъезде** | **п/м** | **45** |  |

**с.Узуново,мкр.Южный д.7**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Замена входных кранов** | **шт** | **2** |  |
| **2** | **Ремонт подъездов,штукатурка,побелка,покраска** | **М2** | **225** |  |
| **3** | **Покраска дверей, скамеек** | **М2** | **14** |  |
| **4** | **побелка цоколя** | **М2** | **86** |  |
| **5** | **Замена труб ХВС** | **п/м** | **2** |  |

**с.Узуново,мкр.Южный д.8**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонтподъездов,штукатурка,побелка,покраска** | **М2** | **180** |  |
| **2** | **Робелка цоколя** | **М2** | **71** |  |
| **3** | **Устройство крыши в подвал** | **М2** | **8** |  |
| **4** | **Ремонт двери** | **шт** | **1** |  |

**с.Узуново,мкр.Южный д.9**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Покраска скамеек** | **М2** | **2** |  |

**с.Узуново,мкр.Южный д.13**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт двери** |  |  |  |
| **2** | **Покраска скамеек** | **М2** | **2,1** |  |
| **3** | **Устрановка батарей в подъезде** | **шт** | **1** |  |
| **4** | **Замена стояка ГВС** | **п/м** | **3,5** |  |
| **5** | **Ремонт шиферной кровли** | **М2** | **33,2** |  |
| **6** | **Установка кранов шр.** | **шт** | **6** |  |
| **7** | **Замена труб ГВС** | **п/м** | **10,5** |  |
| **8** | **Замена стояка канализации** | **п/м** | **2** |  |
| **9** | **Замена эл.проводки** | **п/м** | **15** |  |

**с.Узуново,мкр.Южный д.14**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт шиферной кровли** | **М2** | **32** |  |
| **2** | **Побелка цоколя** | **М2** | **210** |  |
| **3** | **Замена труб ХВС в подвале** | **п/м** | **4** |  |
| **4** | **Кладка стены приямка** | **М3** | **0,4** |  |
| **5** | **Замена стояка ГВС** | **п/м** | **3** |  |

**с.Узуново,мкр.Южный д.15**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Установка дверных ручек** | **шт** | **2** |  |
| **2** | **Ремонт ступеней** | **шт** | **4** |  |
| **3** | **Покраска скамеек** | **М2** | **13,5** |  |
| **4** | **Замена кранов шаровых** | **шт** | **10** |  |
| **5** | **Замена стоякаХВС** | **п/м** | **3** |  |
| **6** | **Замена труб ХВС** | **п/м** | **22,7** |  |

**с.Узуново,мкр.Южный д.16**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Установка пружин дверных,ремонт дверей** | **шт** | **3** |  |
| **2** | **Ремонт мягкой кровли** | **М2** | **80** |  |
| **3** | **Герметизация температурных швов** | **п/м** | **25** |  |
| **4** | **Замена кранов шаровыхГВС** | **шт** | **5** |  |
| **5** | **Ремонт подъездов,шпаклевка,побелка,покраска** | **М2** | **320** |  |
| **6** | **Покраска скамеек** | **М2** | **13,5** |  |
| **7** | **Остекление подъездных окон** | **М2** | **2,1** |  |
| **8** | **Изготовление регистров** | **п/м** | **5** |  |

**с.Узуново,мкр.Южный д.17**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Закальцовка отопления** | **п/м** | **8,5** |  |
| **2** | **Замена труб ХВС** | **п/м** | **14** |  |
| **3** | **Замена битого стекла** | **М2** | **1,08** |  |
| **4** | **Замена кранов шаровых ХВС,ГВС,отоп.** | **шт** | **14** |  |
| **5** | **Замена стояка канализации** | **п/м** | **4** |  |
| **6** | **Покраска и оштукатурка цоколя** | **М2** | **121** |  |

**с.Узуново,мкр.Южный д.18**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт шиферной кровли** | **М2** | **2** |  |
| **2** | **Замена стояка канализации** | **п/м** | **4** |  |
| **3** | **Покраска скамеек** | **М2** | **13,5** |  |
| **4** | **Ремонт дверных откосов** | **М2** | **4** |  |
| **5** | **Побелка цоколя** | **М2** | **136** |  |
| **6** | **Ремонт козырьков** | **шт** | **2** |  |
| **7** | **Остекление оконных проемов** | **М2** | **2** |  |
| **8** | **Замена крана** | **шт** | **1** |  |
| **9** | **Устройство опор под желоб** | **шт** | **2** |  |

**с.Узуново,мкр.Южный д.19**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Остекление оконных проемов** | **М2** | **1** |  |
| **2** | **Ремонт стояка отопления** | **шт** | **1** |  |
| **3** | **Ремонт подъезда,шпаклевка,покраска,побелка** | **М2** | **199** |  |
| **4** | **Ремонт козырьков** | **шт** | **2** |  |
| **5** | **Побелка цоколя,2раза** | **М2** | **110** |  |
| **6** | **Замена стояка канализации** | **п/м** | **8** |  |

**с.Узуново,мкр.Южный д.20**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Замена стояков отопления** | **п/м** | **3** |  |
| **2** | **Замена батареи в подъезде** | **шт** | **1** |  |
| **3** | **Ремонт канализации.стояков** | **п/м** | **4** |  |
| **4** | **Замена кранов на стоякахХВС, ГВС** | **шт** | **4** |  |
| **5** | **Замена труб канализации** | **п/м** | **10** |  |
| **6** | **Монтаж эл.проводки в подвале** | **п/м** | **10** |  |

**с.Узуново,мкр.Южный д.21**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт шиферной кровли** | **М2** | **2** |  |
| **2** | **Замена стояков ХВС** | **п/м** | **3** |  |
| **3** | **Покраска скамеек,дверей** | **М2** | **27** |  |
| **4** | **Побелка цоколя** | **М2** | **136** |  |
| **5** | **Замена крнов шаровых** | **шт** | **8** |  |
| **6** | **Замена труб ХВС.м/пл** | **п/м** | **20** |  |

**с.Узуново,мкр.Южный д.22**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Замена стояков ХВС,ГВС** | **п/м** | **8,5** |  |
| **2** | **Покраска балконов** | **М2** | **80** |  |
| **3** | **Штукатурка .побелка цоколя** | **М2** | **18** |  |
| **4** | **Ремонт мягкой кровли** | **М2** | **10** |  |
| **5** | **Герметизация температурных швов** | **п/м** | **47** |  |
| **6** | **Ремонт козырьков** | **шт** | **3** |  |
| **7** | **Остекление оконных рам** | **М2** | **1** |  |
| **8** | **Изгот,устоновка скамейки** | **шт** | **1** |  |
| **9** | **Покраска скамейки** | **М2** | **4,5** |  |

**с.Узуново,мкр.Южный д.23**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Замена кранов ХВС,ГВС** | **шт** | **9** |  |
| **2** | **Ремонт кровли** | **М2** | **20** |  |
| **3** | **Покраска балконов** | **М2** | **90** |  |
| **4** | **Замена стояков ГВС** | **п/м** | **3** |  |
| **5** | **Замена стояка канализации** | **п/м** | **2** |  |

**с.Узуново,мкр.Южный д.24**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Замена стояков ХВС,ГВС** | **шт** | **8** |  |
| **2** | **Покраска скамеек** | **М2** | **13,5** |  |
| **3** | **Герметизация температурных швов** | **М2** | **41** |  |
| **4** | **Замена труб канализации в подвале** | **п/м** | **10** |  |
| **5** | **Замена стояка канализации** | **п/м** | **3** |  |
| **6** | **Ремонт козырьков** | **шт** | **1** |  |
| **7** | **Замена трансформатора** | **шт** | **1** |  |

**с.Узуново,мкр.Южный д.25**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Остекление слуховых окон** | **М2** | **2** |  |
| **2** | **Замена кранов на стояках Г ВС** | **шт** | **5** |  |
| **3** | **Замена эл.проводки**  | **п/м** | **20** |  |
| **4** | **Замена регистров отопления** | **п/м** | **5** |  |
| **5** | **Ремонт входной площадки** | **М2** | **5** |  |
| **6** | **Покраска цоколя** | **М2** | **70** |  |
| **7** | **Ремонт, покраска фасада** | **М2** | **421** |  |
| **8** | **Покраска дверей** | **М2** | **9** |  |
| **9** | **Замена стояка отопления** | **п/м** | **2** |  |

**с.Узуново,мкр.Южный д.26**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Покраска балконов, скамеек** | **М2** | **185** |  |
| **2** | **Замена кранов входных отопления** | **шт** | **6** |  |
| **3** | **Остекление оконных рам** | **М2** | **1,08** |  |
| **4** | **Ремонт мягкой кровли** | **М2** | **52** |  |
| **5** | **Изготовление, установка скамейки** | **Шт** | **1** |  |

**с.Узуново,мкр.Южный д.27**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Замена входных кранов ГВС,ХВС** | **шт** | **19** |  |
| **2** | **Ремонт мягкой кровли** | **М2** | **20** |  |
| **3** |  **Изготовл. установка скамеек** | **шт** | **1** |  |
| **4** | **Ремонт отмостки** | **М2** | **7** |  |
| **5** | **Ремонт отливов** | **п/м** | **5** |  |
| **6** | **Покраска скамеек** | **М2** | **4,5** |  |

**с.Узуново,мкр.Южный д.28**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт дверей ,установка пружины** | **шт** | **1** |  |
| **2** | **Замена кранов входных на стоякахГВС** | **шт** | **11** |  |
| **3** |  **Изготовл.установка скамейки** | **шт** | **1** |  |
| **4** | **Ремонт козырьков** | **шт** | **3** |  |
| **5** | **Остеклние окон** | **М2** | **1** |  |
| **6** | **Покраска скамейки** | **М2** | **4,5** |  |

**с.Узуново,мкр.Южный д.29**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт дверей**  | **шт** | **1** |  |
| **2** | **Покраска цоколя** | **М2** | **210** |  |
| **3** |  **Ремонт мягкой кровли** | **М2** | **10** |  |
| **4** | **Замена кранов стояков ГВС** | **шт** | **8** |  |
| **5** | **Замена канализационных стояков** | **п/м** | **4** |  |

**с.Узуново,мкр.Южный д.30**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт дверей,установка пружин** | **шт** | **2** |  |
| **2** | **Ремонт мягкой кровли** | **М2** | **180** |  |
| **3** |  **Замена кранов на стоякахГВС** | **шт** | **23** |  |
| **4** | **Ремонт входной площадки** | **М2** | **3** |  |
| **5** | **Замена канализационных стояков** | **п/м** | **4** |  |

**с.Узуново,мкр.Южный д.31**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Замена входных кранов** | **шт** | **3** |  |
| **2** | **Покраска цоколя** | **М2** | **220** |  |
| **3** |  **Изготовление,установка,скамеек** | **шт** | **2** |  |
| **4** | **Замена канализационного стояка** | **п/м** | **6** |  |
| **5** | **Покраска скамеек** | **М2** | **9** |  |

**с.Узуново,мкр.Южный д.32**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт дверей, установка пружин** | **шт** | **1** |  |
| **2** | **Замена входных кранов ХВС,отопл.** | **шт** | **16** |  |
| **3** | **Изготовление, установка скамейки** | **шт** | **1** |  |
| **4** | **Замена канализационных стояков** | **п/м** | **9** |  |
| **5** | **Герметизация температурных швов** | **п/м** | **42** |  |
| **6** | **Замена стояков канализации** | **п/м** | **6** |  |
| **7** | **Ремонт козырьков** | **шт** | **3** |  |
| **8** | **Покраска люков** | **М2** | **9** |  |
| **9** | **Покраска скамейки** | **М2** | **4,5** |  |

**с.Узуново,мкр.Южный д.33**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Замена кранов ХВС,ГВС** | **шт** | **14** |  |
| **2** | **Ремонт мягкой кровли** | **М2** | **92** |  |
| **3** | **Ремонт стояков канализации** | **п/м** | **6** |  |
| **4** | **Замена труб канализации подвал** | **п/м** | **18** |  |
| **5** | **Удлинение ливневой трубы** | **п/м** | **8** |  |
| **6** | **Ремонт отмостки** | **М2** | **6** |  |
| **7** | **Ремонт балконных откосов** | **М2** | **4** |  |

**с.Узуново,мкр.Южный д.34**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Замена стояка отопления** | **п/м** | **3** |  |
| **2** | **Ремонт мягкой кровли** | **М2** | **146** |  |
| **3** | **Замена труб входной центр.ГВС** | **п/м** | **35** |  |
| **4** | **Ремонт тамбуров и фасада,штукатурка** | **М2** | **15** |  |
| **5** | **Ремонт,покраска слухового окна** | **М2** | **2** |  |
| **6** | **Замена входных кранов** | **шт** | **4** |  |

**с.Узуново,мкр.Южный д.35**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт мягкой кровли** | **М2** | **50** |  |
| **2** | **Покраска дверей и слуховых окон** | **М2** | **22** |  |
| **3** | **Замена кранов на стояках ХВС** | **шт** | **2** |  |

**д.Тютьково д.23**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Штукатурка стен**  | **М2** | **25** |  |

**д.Коровино д.21**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ремонт подъездов,побелка,шпаклевка,покраска** | **М2** | **286** |  |
| **2** | **Ремонт двери** | **шт** | **1** |  |