АКТ

по проверке готовности жилых зданий  к эксплуатации

жилых зданий в осенне-зимний период  по жилищному участку Петрово

29 апреля   2013г

Комиссия в составе:Ст. мастер ж/у Сафян С.М.,  гл.экономист Шарый А.И.,бригадир Рябов А.В.

произвели осмотр состояния жилых домов и установили :

| № дома | Цоколь | отмостка | Фасад | Подвал | Межп швы | Козырьки | кровля | Двери | Ступени площадки | Окна | Подъезды, | прочее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Кв6-течет с крыши | ремонт |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Течет канализация |
| 3 |  |  | Усиление балк.плиты кв.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Сделать лавочку,Светильники заменить |
| 4 | Побелка |  | Балкон кв.4-проверить |  |  |  | Ливневка не работает | Установка 1дв. |  |  | ремонт | Светильники энергосб. |
| 5 | Побелка | Частично-вода течет в подвал |  |  | Кв12-текут |  |  |  |  |  | грязный |  |
| 6 | Побелка |  |  |  |  |  | Ремонт линзы кровли |  | Ступени разрушены |  |  | Колодцы осыпаются |
| 7 | Побелка |  |  |  |  |  |  |  | Ступени разрушены | Ремонт, остекление |  |  |
| 8 | побелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Напряжение проверить-приборы выходят из строя |
| 9 | Побелка |  |  |  | Кв.25-текут швы |  |  | Замена |  | остекление |  |  |
| 10 | Побелка |  |  | Уборка подвала-грязный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Побелка |  |  |  |  | Подпорки под козырек |  | Замена подвальных дверей |  | Ремонт слуховых окон 2шт |  | Вопрос по ГВС |
| 1Куз. | побелка | Разрушена-ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кв.16,19,22-замена стояка Х/В |