МОСКОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ

«УЗУНОВСКАЯ  УПРАВЛЯЮЩАЯ  КОМПАНИЯ»

Производственный план  работ на 2014г -   техническое обслуживание и текущий ремонт инженерных коммуникаций и электрического оборудования МКД

| Наименование жилищ/участка | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Электрооборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Узуново мкр.Северный №дома | 5,9,8-замена кранов на стояках в квартиры 1,4,3,6,12-замена входного крана |  |  | 11-замена 2задвижек | 3,4,5,6,7,7А,8,9,10 установка энергосберегающих светильников |
| с.Узуново ул.Почтовая №дома | 4,5,6-замена входного крана о50 11А-замена входного крана о40 9А-замена входных кранов на стояках в квартиры |  |  | 5-замена входных задвижек о80 | 4,5,6,9А,ЭЧК-установка энергосберегающих светильников |
| с. Узуново мкр.Южный №дома | 1,15-кап.ремонт 2,3,7-вывести разводку на чердак | 1-кап.ремонт 14-замена кранов на стояках в квартиры | 16-сборка нового стояка | 4,6,14-замена задвижек о50 | 1,3,4,6,7,8,14-установка автомат.выключателей |
| с. Узуново мкр.Южный №дома | 4-замена входной задвижки о50 17,27,28,29-замена входных кранов о50 20,22,26-замена кранов на стояках в квартиры 30,32,34,35-замена участка трубы | 21,34-заменавходного крана 24-закольцевать ГВС |  | 13-промывка отопительных батарей в подъездах 23-установка кранов на стояках 30-врезка кранов в стояк | в подъездах 2,3,5,7,8,13,14,15,16,17,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32,33,34-установка энергосберегающих светильников 31-перебрать эл.щит в подвале |
| с. Мягкое | 11,12-замена участка трубы 22,24-замена кранов на стояке 23-замена входных кранов на стояках в квартиры | 23-замена входного крана |  |  |  |
| с. Глубокое | 36-замена стояка в подвале,замена трубы возле элеватора | 12-замена кранов 12шт 13-замена кранов-10шт. и установка стояка | 11-замена канал.системы |  | 11,20-установка энергосберегающих светильников |
| с. Петрово | Ревизия, техническое обслуживание | Ревизия, техническое обслуживание | Техническое обслуживание 1-частичн. Ремонт 5-кап.ремонт |  | Техническое обслуживание |
| с. Крутое | 19,25-ремонт запорной арматуры | 6,19,25,42-ремонт запорной арматуры | 6-текущий ремонт 7м/п | 4-ремонт запорной арматуры | 8,42-ремонт эл.щитовых в подвале 7-смена эл.проводки в подвале |
| с. Новоклемово | 23,24,26-замена участка трубы, частичный ремонт 17-замена кранов на стояках |  | 63-выравнивание канализационной системы 2-ой подвал |  | 17,19,24,27-установка энергосберегающих светильников 20-замена боксов 4шт |

Документ составлен на основании   осмотров МКД  бригадирами участков, главного инженера.

План может корректироваться   в ходе весеннего, осеннего осмотра МКД по просьбам собственников МКД

Исполнитель: и/о гл.экономиста Аброскина Ю.А.