МОСКОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ

«УЗУНОВСКАЯ  УПРАВЛЯЮЩАЯ  КОМПАНИЯ»

МУП  «Узуновская  УК»

142960, Московская область, Серебряно-Прудский район, село Узуново, микрорайон Южный, дом 17, ОГРН 1075019001420, ИНН 5076001719, КПП 507601001, ОКПО 99189020, ОКОГУ 49007, ОКВЭД 70.32.1., Зарайский филиал Банка «Возрождение» (ОАО) г. Москва, расчетный счет 40702810301410140026, БИК 044525181, кор/счет 30101810900000000181,  телефон/факс  (49667) 36-181, 36-506, адрес электронной почты   mupuuk@mail.ru

Производственный план  работ на 2014г -   техническое обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД

| Наимен. | Фасад | Двери ремонт и замена | Отмостка | Цоколь | Подъезд | Кровля | Балконы покраска и ремонт | Козырьки ремонт | Вход. Ступени и площ-ки | Межп. швы | Оконные Блоки Остекл. ремонт | Ремонт слуховых окон | Прочее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Узуново мкр-он Северный №домов |  | 12-покраска |  | 1, 2,4,5,6,7 8,9,10-покрас. 11,12-побел. | 12 -2П 1А ремонт террасы и стен | 3,9,7А рем-т | 8,9 | 8-2 подъезд | 10,11-ремонт входной плиты 3-ремонт ступеней | 7-кв.17 10 3 | 1А,5А Ремонт и остекл. |  | 1,4,5,6,7,7А10-покраска газовой трубы 6-огражд.лест.марша 5,7А,11,5А-лавочки 3,5,9- люки |
| с. Узуново ул. Почтовая |  | 4-2подъезд замена 6,11 ремонт | 5,6,9А, 11А рем-т | ЭЧК, 4,5,6,9А,11А покрас. | 6-2П |  | ЭЧК-ремонт плит |  | 11А,5-ремонт крыльца |  | 4,5,6 ремонт и остекл. | 5,6 | ЭЧК,4,9А, 11А-покраска газ.трубы 6,9А лест.марш 6-лавочки ЭЧК-инж.люк 6-ремонт вентшахт |
| Наимен. | Фасад | Двери ремонт и замена | Отмостка | Цоколь | Подъезд | Кровля | Балконы покраска и ремонт | Козырьки ремонт | Вход. Ступени и площ-ки | Межп. швы | Оконные Блоки Остекл. ремонт | Ремонт слуховых окон | Прочее |
| с. Узуново мкр. Южный № домов |  | 4,8,15,18,21-ремонт 5,13,22-замена 27-покраска 8-установкапружин | 31,33,34,35,16-рем. | 1,3,7,8,13,16, 17,19, 20,21, 24,26, 28,32-покр. 14-побел. | 30-3П, 31-3П, 29-3П, 25-2П ремонт | 1,7,22,25,27,29, 30,32 Частичремонт | 2,15,19 ремонт плит | 16-3шт 22-3шт | 1-3п 2-2п, 5, 6-2п 8-1,2,3п 14-1п 26,29,30,31,35 13,25- замена настила | 20,22,24,26,28,29,32,33,34,35 част. рем-т | 1-ремонт откосов 5,6,8, 18,27 остекл. и ремонт рам |  | 15,17 ремонт вентшахт 1,5,34-рем-т люков 2,15,18,24, 25,26,28,32, покраска газ.труб и отопления 4,8лестн. на чердак 3,6,7,8,17,33,35 скамейки |
| с. Мягкое |  | 12-ремонт |  | 11,12,22,23,24покр. | 24-3П 23-2П | 22,24 частичремонт | 12 ремонт плит |  | 24 |  |  |  | 11,12 покраска газ.труб 22,23,24- покр.батар. |
| с. Глубокое |  | 37-замена 2п. | 37-рем. | 12,13,14,20,37побел. | 13-2п |  |  |  | 13част. |  | 20-ремонт рам |  | 11-ремонт батареи 3П 11,12,14,20,36,37 покр. лавочек |
| с. Петрово | К1-рем. раб. | 9-6шт покраска и установка | 11-рем. | 1,2,3,6,11,К1-покрас. 4,5,7,8,9,10-побел. | 9 част.побелка и покраска 1-2П 2-2П | 4,7 частич.рем. | 4,9-ремонт 6,7-покраска 8,9покраска | 5-опоры под козырьки ремонт 3П. |  | 10,11 | 6,7,К1-ремонт рам |  |  |
| Наимен. | Фасад | Двери ремонт и замена | Отмостка | Цоколь | Подъезд | Кровля | Балконы покраска и ремонт | Козырьки ремонт | Вход. Ступени и площ-ки | Межп. швы | Оконные Блоки Остекл. ремонт | Ремонт слуховых окон | Прочее |
| с. Клемово |  | 18-1шт 22-2шт 13-1шт 20-4шт покраска |  | 18,19, 20,21-ремонт 17,18, 19,20, 21,22, 23,24, 26,27, 63-побел. |  |  | 22,24-покраска | 24-у примык. к балкону 27-2п | 27,55,61,13-ремонт |  |  |  | 17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,63-покраска скамеек 26,55,64,13установка скамеек 22,26-ремонт ливн.кан. |
| с. Крутое |  | 4-3шт 19-1шт 42-4шт установка 15,19 покраска | 22,8-рем. | 2,4,6,7,8,12,15,19,22,25,42-побел. | 25-3П | 6-текущ ремонт |  |  | 12,19 |  |  |  | 15-2шт 19-2шт изготовлен. люков |

Документ составлен на основании   осмотров МКД  бригадирами участков, старшего мастера.

Исполнитель: и/о гл.экономиста                                                        Аброскина Ю.А.

гл.инженер                                                        Логинов А.Е.

ст. мастер ж/у                                                         Силенок В.Ю.

бригадир Клемовского ж/у                                                         Звягинцева В.А.

бригадир Крутовского ж/у                                                          Пуликова А.А.

бригадир Петровского ж/у                                                          Рябов А.В.

бригадир Глубоковского ж/у                                                      Петросян Д.Р.

Директор МУП «Узуновская УК» _______________________Т.И. Никитина