АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: с.Узуново, мкрн.Южный д.4

- Год постройки: 1967г.

- Степень физического износа: 34%

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: правового акта нет

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала: есть

- Наличие цокольного этажа: нет

- Количество квартир: 24

- Площадь многоквартирного дома: 981,4 кв.м.

II. Техническое состояние многоквартирного дома

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | железобетонные блоки | удовлетворительное |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3 | Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4 | Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные | железобетонные железобетонные железобетонные | удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное |
| 5 | Крыша | шиферная | удовлетворительное |
| 6 | Полы | деревянные | удовлетворительное |
| 7 | Проемы окна двери | деревянные деревянные | удовлетворительное удовлетворительное |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | штукатурка | удовлетворительное |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты сигнализация мусоропровод лифт вентиляция (другое) | есть нет нет нет нет есть | удовлетворительное удовлетворительное |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) АОГВ (другое) | есть есть есть есть есть есть нет | удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное |
| 11 | Крыльцо |  |  |